قائمة المنتجات الإلكترونية و الطبية 
الشركة المساهمة المفتوحة "إينتيغرال" - الشركة الإدارية لشركة "إينتيغرال" القابضة


	التسمية 
المنتجات
	الملحقات لمنتج واحد

	مولد كهربائي جراحي "إي خي غي إينتيغرال"

تسمية السلع للنشاط الاقتصادي الأجنبي للاتحاد الاوراسي الاقتصادي
[image: ]9018٬90٬840٬9
	- قطب كهربائي محايد من السيليكون، قابل لإعادة الاستخدام، للبالغين - 1 قطعة؛
- كابل للأقطاب الكهربائية المحايدة المصنوعة من السيليكون القابلة لإعادة الاستخدام، بطول لا يقل عن 3 أمتار – 
1 قطعة؛
- حامل قطب كهربائي 4 ملم، 2 زر، 
موصل ثلاثي الأطراف، كابل لا يقل طوله عن 3 أمتار – 1 قطعة؛
- قطب سكين مستقيم، موصل التركيب 
4 ملم – 5 قطع؛
- قطب كهربائي كروي مستقيم، 2 ملم، موصل تثبيت 4 ملم - 5 قطع؛
- قطب إبرة مستقيم، 0.5 ملم، موصل تثبيت 4 ملم - 5 قطع؛
- كابل ثنائي القطب، طول لا يقل عن 3 م - 1 قطعة؛
- ملقط مستقيم، 1 ملم، طول 195 ملم - 1 قطعة.


	جهاز تهوية الرئة الاصطناعية المتنقل
تسمية السلع للنشاط الاقتصادي الأجنبي للاتحاد الاوراسي الاقتصادي
[image: ]9019٬20٬000٬0
	- بطارية 12 فولت، 1.3 أمبير/ساعة - 1 قطعة؛
- محول الشبكة - 1 قطعة؛
- سلك طاقة 12 فولت - قطعة واحدة؛
- خرطوم الضغط العالي - 1 قطعة؛
- خرطوم إمداد الغاز العامل - 1 قطعة؛
- اسطوانة اكسجين طبي بسعة 
2 لتر – 1 قطعة؛
- مخفض الأكسجين - 1 قطعة؛
- دائرة مريض قابلة لإعادة الاستخدام مع صمام الزفير - 1 قطعة؛
- حقيبة S2T – 1 قطعة.


	جهاز مراقبة طبي "إينتيغرال-12"
تسمية السلع للنشاط الاقتصادي الأجنبي للاتحاد الاوراسي الاقتصادي
[image: ]9018٬19٬900٬0
	- أقطاب تخطيط القلب الكهربائية ذات الاستخدام الواحد - 50 قطعة؛
- كابل تخطيط القلب الكهربائي للمريض بخمسة أسلاك - 1 قطعة؛
- أجهزة استشعار قياس التأكسج النبضي لسلك التمديد للبالغين - 1 قطعة؛
-كابل تمديد لمستشعر قياس التأكسج النبضي - 
1 قطعة؛
- أساور قابلة لإعادة الاستخدام لقياس ضغط الدم غير الجراحي للبالغين - 2 قطعة؛
- ملحق للسوار لقياس ضغط الدم غير الجراحي - 1 قطعة؛
- مستشعر درجة حرارة الجلد - 1 قطعة. 



	شاشة 
طبية
"ام ام - 18اي"
تسمية السلع للنشاط الاقتصادي الأجنبي للاتحاد الاوراسي الاقتصادي
[image: ]9018٬19٬900٬0
	- أقطاب تخطيط القلب الكهربائية ذات الاستخدام الواحد - 50 قطعة؛
- كابل تخطيط القلب الكهربائي للمريض بخمسة أسلاك - 1 قطعة؛
- أجهزة استشعار قياس التأكسج النبضي لسلك التمديد للبالغين - 1 قطعة؛
-كابل تمديد لمستشعر قياس التأكسج النبضي - 
1 قطعة؛
- أساور قابلة لإعادة الاستخدام لقياس ضغط الدم غير الجراحي للبالغين - 2 قطعة؛
- ملحق للسوار لقياس ضغط الدم غير الجراحي - 1 قطعة؛
- مستشعر درجة حرارة الجلد - 1 قطعة.

	شاشة مراقبة طبية 
 ام ام - 5 اس اي
تسمية السلع للنشاط الاقتصادي الأجنبي للاتحاد الاوراسي الاقتصادي
[image: ]9018٬19٬900٬0
	- أقطاب تخطيط القلب الكهربائية ذات الاستخدام الواحد - 50 قطعة؛
- كابل تخطيط القلب الكهربائي للمريض بخمسة أسلاك - 1 قطعة؛
- أجهزة استشعار قياس التأكسج النبضي لسلك التمديد للبالغين - 1 قطعة؛
- كابل تمديد لمستشعر قياس التأكسج النبضي - 1 قطعة؛
- أساور قابلة لإعادة الاستخدام لقياس ضغط الدم غير الجراحي للبالغين - 2 قطعة؛
- ملحق للسوار لقياس ضغط الدم غير الجراحي - 1 قطعة؛
- مستشعر درجة حرارة الجلد - 1 قطعة.

	شاشة طبية 
 ام ام - 12 اي
تسمية السلع للنشاط الاقتصادي الأجنبي للاتحاد الاوراسي الاقتصادي
[image: ]9018٬19٬900٬0
	- أقطاب تخطيط القلب الكهربائية ذات الاستخدام الواحد - 50 قطعة؛
- كابل تخطيط القلب الكهربائي للمريض بخمسة أسلاك - 1 قطعة؛
- أجهزة استشعار قياس التأكسج النبضي لسلك التمديد للبالغين - 1 قطعة؛
- كابل تمديد لمستشعر قياس التأكسج النبضي - 1 قطعة؛
- أساور قابلة لإعادة الاستخدام لقياس ضغط الدم غير الجراحي للبالغين - 2 قطعة؛
- ملحق للسوار لقياس ضغط الدم غير الجراحي - 1 قطعة؛
- مستشعر درجة حرارة الجلد - 1 قطعة.












	شاشة طبية 
 ام ام - 15 اي
تسمية السلع للنشاط الاقتصادي الأجنبي للاتحاد الاوراسي الاقتصادي
[image: ]9018٬19٬900٬0
	- أقطاب تخطيط القلب الكهربائية ذات الاستخدام الواحد - 50 قطعة؛
- كابل تخطيط القلب الكهربائي للمريض بخمسة أسلاك - 1 قطعة؛
- أجهزة استشعار قياس التأكسج النبضي لسلك التمديد للبالغين - 1 قطعة؛
- كابل تمديد لمستشعر قياس التأكسج النبضي - 1 قطعة؛
- أساور قابلة لإعادة الاستخدام لقياس ضغط الدم غير الجراحي للبالغين - 2 قطعة؛
- ملحق للسوار لقياس ضغط الدم غير الجراحي - 1 قطعة؛
- مستشعر درجة حرارة الجلد - 1 قطعة. 

	شاشة مراقبة طبية 
 ام ام - 16 اس اي
تسمية السلع للنشاط الاقتصادي الأجنبي للاتحاد الاوراسي الاقتصادي
[image: ]9018٬19٬900٬0
	- أقطاب تخطيط القلب الكهربائية ذات الاستخدام الواحد - 50 قطعة؛
- كابل تخطيط القلب الكهربائي للمريض بخمسة أسلاك - 1 قطعة؛
- أجهزة استشعار قياس التأكسج النبضي لسلك التمديد للبالغين - 1 قطعة؛
- كابل تمديد لمستشعر قياس التأكسج النبضي - 1 قطعة؛
- أساور قابلة لإعادة الاستخدام لقياس ضغط الدم غير الجراحي للبالغين - 2 قطعة؛
- ملحق للسوار لقياس ضغط الدم غير الجراحي - 1 قطعة؛
- مستشعر درجة حرارة الجلد - 1 قطعة.

	شاشة مراقبة طبية 
 ام ام - 17 اس اي
تسمية السلع للنشاط الاقتصادي الأجنبي للاتحاد الاوراسي الاقتصادي
[image: ]9018٬19٬900٬0
	- أقطاب تخطيط القلب الكهربائية ذات الاستخدام الواحد - 50 قطعة؛
- كابل تخطيط القلب الكهربائي للمريض بخمسة أسلاك - 1 قطعة؛
- أجهزة استشعار قياس التأكسج النبضي لسلك التمديد للبالغين - 1 قطعة؛
- كابل تمديد لمستشعر قياس التأكسج النبضي - 1 قطعة؛
- أساور قابلة لإعادة الاستخدام لقياس ضغط الدم غير الجراحي للبالغين - 2 قطعة؛
- ملحق للسوار لقياس ضغط الدم غير الجراحي - 1 قطعة؛
- مستشعر درجة حرارة الجلد - 1 قطعة.










	سرير طبي مكون من أربعة أقسام "إينتيغرال" كي ام بي

تسمية السلع للنشاط الاقتصادي الأجنبي للاتحاد الاوراسي الاقتصادي
9402٬90٬000٬0
	[image: ]- عجلات - 4 قطع؛
[image: ]- فراش – 1 قطعة.

	سرير طبي مكون من قسمين "إينتيغرال" كي ام بي - 02

تسمية السلع للنشاط الاقتصادي الأجنبي للاتحاد الاوراسي الاقتصادي
9402٬90٬000٬0

	[image: ][image: ]- عجلات - 4 قطع؛
- فراش – 1 قطعة.

	سرير طبي مكون من قسم "إينتيغرال" كي ام بي - 03

تسمية السلع للنشاط الاقتصادي الأجنبي للاتحاد الاوراسي الاقتصادي
9402٬90٬000٬0

	[image: ]- عجلات - 4 قطع؛
[image: ]- فراش – 1 قطعة.

	سرير طبي مكون من قسم "إينتيغرال" كي ام بي - 04

تسمية السلع للنشاط الاقتصادي الأجنبي للاتحاد الاوراسي الاقتصادي
9402٬90٬000٬0

	[image: ]- عجلات - 4 قطع؛
[image: ]- فراش – 1 قطعة.

	سرير مستشفى "غينتيغرال" كي بي اي-ار (إنعاش) 

تسمية السلع للنشاط الاقتصادي الأجنبي للاتحاد الاوراسي الاقتصادي
9402٬90٬000٬0

	[image: ]- عجلات - 4 قطع؛
[image: ]- فراش – 1 قطعة.

	سرير مستشفى "غينتيغرال" كي بي اي-ار (إنعاش) مع نظام الكبح المركزي

تسمية السلع للنشاط الاقتصادي الأجنبي للاتحاد الاوراسي الاقتصادي
9402٬90٬000٬0

	[image: ][image: ]- عجلات - 4 قطع؛
- الفراش - 1 قطعة.

	طاولة علاج للأطفال حديثي الولادة "بيبي"

تسمية السلع للنشاط الاقتصادي الأجنبي للاتحاد الاوراسي الاقتصادي
9402٬90٬000٬0

	[image: ]

	سرير عملي للأطفال حديثي الولادة مع حوض استحمام مصنوع من البلاستيك الشفاف

تسمية السلع للنشاط الاقتصادي الأجنبي للاتحاد الاوراسي الاقتصادي
9402٬90٬000٬0

	[image: ]

	مؤشرات معدل ذروة التدفق الزفيري اي بي اس في-2 
(للأطفال)

تسمية السلع للنشاط الاقتصادي الأجنبي للاتحاد الاوراسي الاقتصادي
9018٬19٬900٬0
	[image: ]

	مؤشرات معدل ذروة التدفق الزفيري اي بي اس في-1 
(للكبار)

تسمية السلع للنشاط الاقتصادي الأجنبي للاتحاد الاوراسي الاقتصادي
9018٬19٬900٬0
	[image: ]

	مقياس حرارة إلكتروني "إينتيغرال تي اي - 04"

تسمية السلع للنشاط الاقتصادي الأجنبي للاتحاد الاوراسي الاقتصادي
9025٬19٬200٬0
	[image: ]

	مقياس حرارة بالأشعة تحت الحمراء تي اي - 01

تسمية السلع للنشاط الاقتصادي الأجنبي للاتحاد الاوراسي الاقتصادي
9025٬19٬200٬0
	[image: ]

	جهاز قياس ضغط الدم In Medical

تسمية السلع للنشاط الاقتصادي الأجنبي للاتحاد الاوراسي الاقتصادي
9018٬90٬100٬0
	[image: ]

	جهاز دوبلر المحمول للجنين دي بي اف 

تسمية السلع للنشاط الاقتصادي الأجنبي للاتحاد الاوراسي الاقتصادي
9018٬12٬000٬0
	[image: ]

	مُشعع مبيد للبكتيريا 
او بي بي- 450 كي

تسمية السلع للنشاط الاقتصادي الأجنبي للاتحاد الاوراسي الاقتصادي 
9018٬20٬000٬0








	[image: ]

	مُشعع مبيد للبكتيريا 
او بي ان - 150 كي

تسمية السلع للنشاط الاقتصادي الأجنبي للاتحاد الاوراسي الاقتصادي
9018٬20٬000٬0

	[image: ]

	مُشعِّع-مُعيد تدوير
او ار في او - 75

تسمية السلع للنشاط الاقتصادي الأجنبي للاتحاد الاوراسي الاقتصادي
9018٬20٬000٬0

	التنفيذ:
- مع عداد؛
- على حامل؛
[image: ]- حامل ثلاثي القوائم.

	مُشعِّع-مُعيد تدوير
او ار في او - 80

تسمية السلع للنشاط الاقتصادي الأجنبي للاتحاد الاوراسي الاقتصادي
9018٬20٬000٬0

	التنفيذ:
- مع عداد؛
[image: ]- على حامل؛
- حامل ثلاثي القوائم.

	مُشعِّع-مُعيد تدوير
او ار بي ان - 90

تسمية السلع للنشاط الاقتصادي الأجنبي للاتحاد الاوراسي الاقتصادي
9018٬20٬000٬0

	التنفيذ:
- مع عداد؛
- على حامل؛
[image: ]- حامل ثلاثي القوائم.

	مُشعِّع-مُعيد تدوير
او ار في او - 100

تسمية السلع للنشاط الاقتصادي الأجنبي للاتحاد الاوراسي الاقتصادي
9018٬20٬000٬0




	التنفيذ:
[image: ]- مع عداد.

	تشكيلة متنوعة من ساعات الإيقاف الإلكترونية

تسمية السلع للنشاط الاقتصادي الأجنبي للاتحاد الاوراسي الاقتصادي
9102٬19٬000٬0

	[image: ]

	ساعة الطاولة الإلكترونية 
تشكيلة

تسمية السلع للنشاط الاقتصادي الأجنبي للاتحاد الاوراسي الاقتصادي
9102٬99٬000٬0
	[image: ]

	ساعة حائط إلكترونية 
تشكيلة

تسمية السلع للنشاط الاقتصادي الأجنبي للاتحاد الاوراسي الاقتصادي
9105٬21٬000٬0


	
[image: ]

	ساعة الحائط الإلكترونية مع تقويم 
تشكيلة

تسمية السلع للنشاط الاقتصادي الأجنبي للاتحاد الاوراسي الاقتصادي
9105٬21٬000٬0
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